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NỘI QUY
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Áp dụng theo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15)
Điều 1. Trách nhiệm chung: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động và khách hàng đến liên hệ công tác tại cơ sở.
Điều 2. Quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt: Nghiêm cấm mang chất dễ cháy, chất nổ vào cơ sở. Không tự ý đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã hoặc hút thuốc tại khu vực kho hàng, khu vực làm việc và nơi có biển cấm lửa.
Điều 3. An toàn hệ thống điện: Không tự ý câu mắc, đấu nối thêm thiết bị điện ngoài thiết kế. Cuối giờ làm việc phải kiểm tra và tắt toàn bộ các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết trước khi ra về.
Điều 4. Sắp xếp hàng hóa và lối thoát nạn: Vật tư, hàng hóa, phương tiện phải được sắp xếp gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn chống cháy lan. Tuyệt đối không để hàng hóa, vật cản che chắn hành lang, cầu thang và cửa thoát hiểm.
Điều 5. Bảo quản phương tiện PCCC: Bình chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn và hệ thống báo cháy phải được đặt đúng nơi quy định, dễ thấy, dễ lấy. Không tự ý di chuyển hoặc sử dụng vào mục đích khác.
Điều 6. Xử lý khi có sự cố cháy, nổ: Khi phát hiện cháy, nổ phải bình tĩnh hô hoán, nhấn chuông báo động khẩn cấp; cắt cầu dao điện khu vực cháy; sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa và gọi ngay cho Cảnh sát PCCC qua số 114.

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA AN TOÀN PCCC ĐỊNH KỲ
Hôm nay, vào lúc .... giờ .... ngày ..../..../2026, tại cơ sở: ..........................................................
Người kiểm tra: .................................................... Chức vụ: ......................................................
Tiến hành kiểm tra thực tế các điều kiện an toàn PCCC & CNCH như sau:
	STT
	Hạng mục kiểm tra thực tế
	Tình trạng (Đạt / K.Đạt)
	Ghi chú / Khắc phục

	1
	Bảng Nội quy, Tiêu lệnh PCCC được niêm yết rõ ràng, không rách mờ
	[  ] Đạt   [  ] K.Đạt
	

	2
	Bình chữa cháy xách tay (Bột ABC / Khí CO2) còn áp suất, chốt hãm nguyên vẹn
	[  ] Đạt   [  ] K.Đạt
	

	3
	Đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn EXIT hoạt động tốt khi ngắt nguồn điện
	[  ] Đạt   [  ] K.Đạt
	

	4
	Hệ thống cầu dao, aptomat, ổ cắm điện không bị quá tải, rò rỉ hoặc phóng điện
	[  ] Đạt   [  ] K.Đạt
	

	5
	Lối thoát nạn, hành lang, cầu thang thông thoáng, mở cửa dễ dàng từ bên trong
	[  ] Đạt   [  ] K.Đạt
	

	6
	Mặt nạ phòng độc, thang dây thoát hiểm (nếu có) được đặt tại vị trí dễ lấy
	[  ] Đạt   [  ] K.Đạt
	



	NGƯỜI TRỰC TIẾP KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)




	ĐẠI DIỆN CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấu)






Biểu mẫu được biên soạn và cung cấp miễn phí bởi Cổng thông tin PCCC (https://pccc.info)




